## Anexo III
Proposta Comercial III - Equipamentos de Rede
Fornecedor:
CNPJ:
Endereço:
Tel.:
Contato: |  |  | E-mail:
Item | Descrição do Equipamento | Garantia (Meses) | QTDE | Valor Unitário R$ | Valor Total R$
1 | Access Points com as seguintes características: Suporte a WiFi 5 e WiFi 6 Com integração e administração através da controladora UniFi Network Application, já utilizada para access points existentes no Museu. Suporte mínimo de 300 clientes simultaneamente conectados Suporte a isolamento de tráfego de visitantes Resistência ao tempo IP54 Interface de rede Gigabit Método de alimentação 802.3at PoE+ Voltagem Suportada de 44 a 57 VDC Consumo máximo de energia de 13 W MIMO em 2.4 Ghz mínimo de 2x4 MIMO em 5 Ghz mínimo de 4x4 Taxa de Transmissão em 2.4 Ghz igual ou superior a 570 MBps Taxa de Transmissão em 5 Ghz igual ou superior a 4.8 GBps Ganho de Antena de 4 dBi em 2.4 Ghz Ganho de Antena de 6 dBi em 5 Ghz Temperatura de operação entre -30 a 60º C Possuir certificações na Anatel. |  | 108 | 0 | 0
2 | Access Points com as seguintes características: Suporte a WiFi 5 e WiFi 6 Com integração e administração através da controladora UniFi Network Application, já utilizada para access points existentes no Museu. Suporte mínimo de 300 clientes simultaneamente conectados Suporte a isolamento de tráfego de visitantes Resistência ao tempo IP54 Interface de rede Gigabit Método de alimentação 802.3at PoE+ Voltagem Suportada de 44 a 57 VDC Consumo máximo de energia de ate 17W MIMO em 2.4 Ghz mínimo de 4x4 MIMO em 5 Ghz mínimo de 4x4 Taxa de Transmissão em 2.4 Ghz igual ou superior a 570 MBps Taxa de Transmissão em 5 Ghz igual ou superior a 2400 MBps Ganho de Antena de 4 dBi em 2.4 Ghz Ganho de Antena de 5.5 dBi em 5 Ghz Temperatura de operação entre -30 a 60º C Possuir certificações na Anatel Todos os equipamentos devem ser novos e do mesmo fabricante. |  | 19 | 0 | 0
3 | Switch de 48 portas POE com as seguintes configurações: Integração e administração nativa através da controladora UniFi Network Application, já utilizada para gerenciamento de equipamentos existentes no Museu. 48 Portas 10/100/1000 RJ45 Mínimo 40 Portas RJ-45 Gigabit Ethernet PoE+ 802.3at Mínimo de 08 Portas RJ-45 Gigabit Ethernet PoE++ 802.3bt Mínimo de 4 Portas 1/10G SFP+ Ethernet Potência Total PoE de 600W ou superior Troughput Total Non-Blocking de 88 Gbps Capacidade de Switching de 176 Gbps Recursos de Camada 3. |  | 12 | 0 | 0
Valor total dos itens em R$ |  |  |  |  | 0
Valor total do frete (se houver) em R$ |  |  |  |  | 0
Valor do desconto (se houver) em R$ |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL GERAL R$ |  |  |  |  | 0
Assinatura do responsável legal da empresa: ______________________________________.