## ANEXO 1
Proposta Comercial - Edital 56 - Reformas Pontuais
Razão Social da empresa: ______________________________________________________.
Contato:___________________. Telefone de contato: _____________________________.
E-mail: _________________________________. Data:___/___/____.
Item | Qtdd | Descritivo | Observações | Valor total em R$
1 | - Reforma Casa de Apoio
1.1 | 140,00m² | Demolição - cobertura de estrutura de madeira e telhas metálicas | -
1.2 | 90,00m² | Demolição de piso cerâmico | -
1.3 | 1vb | Remoção de divisórias sanitárias | -
1.4 | 36 unid | Remoção de louças e metais - Descarte após seleção e autorização | -
1.5 | 140,00m2 | Fornecimento e Instalação de nova cobertura | -
Estrutura de madeira
Telhas Portuguesas hidrofugadas(cerâmica - capa canal)
Cumeeira hidrofugada
Pregos diversos
Calhas Coletoras corte 0,70mm
Rufos Pingadeiras corte 400mm
Rufos encosto corte 350mm
Pintura eletrostática marrom
Adesivo silicone neutro
1.6 | 90,00m² | Fornecimento e Instalação de forro de gesso nos vestiários e banheiros (exceto área com iluminação zenital na cobertura) h=3,0m | -
1.7 | 464,15m² | Pintura Interna - paredes e forro - Branco Tinta Sherwin Willians | -
1.8 | 205,00m² | Pintura externa -Tinta Sherwin Willians - 6441 - Lenda do Sertão | -
1.9 | 1 vb | Fornecimento e Instalação de divisórias + Portas | -
NEOCON - Modelo Novo Alcoplac
Divisórias internas e externas do piso até a altura de 2,30
Portas da divisórias
Trinco cinza e branco tarjeta livre/ocupado
1.10 | 01 vb | Refazer rampa de acessibilidade de acesso ao banheiro PCD - aprox 7,10m2 - de acordo com a NBR 9050:2020 - | -
1.11 | 01 vb | Sinalização tátil e visual | -
1.12 | 7,05m² | Fornecimento e instalação de Guarda Corpo com corrimão para a rampa até patamar em concreto (frente banheiro) | -
1.13 | 37m² | Regularização de piso de concreto para área externa | -
1.14 | 1 unid | Reforma de Porta de ferro existente | -
1.15 | 8 unid | Fornecimento e Instalação de portas venezianas de aluminio conforme padrão existente cor branco com fechaduras | -
1.16 | 1 vb | Fornecimento e instalação de vidros para vitrôs de vidro basculantes padrão existentes | -
1.17 | 90,00m² | Fornecimento Instalação de piso - Porcelanato esmaltado, tamanho 600X1200MM, cor cinza, superfície resistente a escorregamento, alto tráfico (PEI 5) - acabamento externo, borda retificada, junta de assentamento máximo 1,5MM | -
|  | Sub total |  | 0
1.2 | - Louças e Metais - Casa de Apoio
1.2.1 | 09 unid | Fornecimento e Instalação de Kit bacia sanitária + caixa acoplada + assento - Branco | compatível com hidráulica existente
1.2.2 | 07 unid | Fornecimento e instalação de lavatório com coluna branco + torneira e sifão | compatível com hidráulica existente
Fornecimento e instalação de torneira cromada para lavatório com fechamento automático
Válvula de escoamento para lavatório unificada cromada
sifão regulável em metal cromado para lavatório
1.2.3 | 3 unid | Fornecimento e instalação de mictório - Branco | compatível com hidráulica existente
mictório de louça com sifão integrado
válvula para descarga de mictório em cromado com fechamento automático
1.2.4 | 1 unid | Fornecimento e instalação de bacia Sanitária PCD + caixa acoplada + assento | compatível com hidráulica existente
1.2.5 | 1 unid | Fornecimento e instalação de lavatório suspenso (PCD) branco + torneira cromada e sifão em metal | compatível com hidráulica existente
torneira cromada para lavatório
Sifão regulável em metal cromado para lavatório
Válvula de escoamento para lavatório unificada cromada
Fornecimento e substituição de 03 barras de apoio - banheiro PCD
1.2.6 | 2 unid | Fornecimento e instalação de chuveiro elétrico - para vestiário | -
1.2.7 | 1 unid | Fornecimento e instalação do registro de gaveta 3/4 com acabamento em cormado | -
1.2.8 | 8 unid | Fornecimento de Armário roupeiro de aço para vestiário -(2x2 = 4 portas) | -
1.2.9 | 1 unid | Fornecimento e instalação de registro de gaveta 3/4 com acabamento cromado em substituição ao registro de PVC existente | -
1.2.10 | 1 unid | Fornecimento e instalação de torneira de jardim cromada com acabamento em cromado | -
1.2.11 | 1 unid | Desativar banheiro - retirada das louças e metais com isolamento de hidraúlica | -
1.2.12 | 1 unid | Fornecimento e instalação de porta do gabinete de pia da copa | -
1.2.13 | 1 unid | Fornecimento e instalação de torneira para pia da copa cromada com acabamento em cromado, valvula de escoamento e sifão regulável em metal cromado para lavatório | -
1.2.14 | 5 unid | Fornecimento e instalação de registro gaveta com acabamento em metal cromado | -
| Sub total |  |  | 0
2 | - Reforma Prédio Palácio das Indústrias
2.1 | - Térreo
2.1.1 | 1.300 m² | Pintura Geral - Seção Vida (paredes e teto) | -
2.1.2 | 287 unid | a) Remoção de tomadas de piso existente (arrasamento de tomada chumbada) - Fixação de nova tomada | -
b) Fixação de nova tomada - Fornecimento e acabamento
c) Adequar caixa de fixação das tomadas para nivelar a tomada ao piso
- Biomas
espelhos com 2 tomadas - 25 unid
espelhos com módulo para 2 tomadas - 30 unid
espelhos cegos - 110 unid
- Administração
espelhos com 2 tomadas - 58 unid
espelhos com módulo para 2 tomadas - 26 unid
espelhos cegos - 38 unid
2.1.3 | 27 unid | Limpeza de Globo - Na Administração | -
Troca de soquetes E27 para E40
troca de lâmpadas para 100W - alta potência - Bivolt- 10.000lumens - 6.500K
Sub total |  |  |  | 0
2.2 | - Louças e Metais - Térreo - Engenho e Lanchonete
2.2.1 | 18 unid | Fornecimento e Instalação de Kit bacia sanitária + caixa acoplada + assento - Branco (sendo um modelo infantil) | compatível com hidráulica existente
obs.: 10 válvulas serão inutilizadas devido a troca por caixa acoplada
2.2.2 | 15 unid | Fornecimento e instalação de lavatório com coluna branco + torneira e sifão | compatível com hidráulica existente
| 08 unid | Saboneteira líquida cromado completa para bancadas
| 23 unid | Torneiras cromada para lavatório com fechamento automático
| 23 unid | Válvula de escoamento para lavatório unificada cromada
| 23 unid | sSifão regulável em metal cromado para lavatório
2.2.3 | 6 unid | Fornecimento e instalação de mictório - Branco | compatível com hidráulica existente
mictório de louça com sifão integrado
válvula para descarga de mictório em cromado com fechamento automático
2.2.4 | 3 unid | Fornecimento e instalação de Tapa vistas de 0,40x0,80cm | -
2.2.5 | 1 vb | Fornecimento e instalação de divisória - banheiro masculino engenho | -
2.2.6 | 4 unid | Fornecimento e instalação de Torneira de jardim em metal cromado | -
2.2.6 | 12 unid | Fornecimento e instalação de Trinco cinza e branco com tajeta livre/ocupado para divisórias NEOCOM | -
2.2.7 | 2 unid | Portas de entrada e saída - folhas 2,10 X 0,70 m + fechaduras - lanchonete | -
2.2.8 | 2 unid | Portas de entrada e saída - folhas 2,10 X 0,90m + fechaduras -Engenho | -
Sub total |  |  |  | 0
2.3 | - Sub Solo - Banheiros Visitação - Camarim
2.3.1 | 1 vb | Fornecimento e instalação de divisórias NEOCOM | -
Trocas de divisórias internas e externas - do piso até altura de 2,30 - 93,34m2 - 14 unid
Portas do piso até 2,10x0,60m
Trinco cinza e branco com tajeta livre/ocupado para divisórias NEOCOM
Sub total |  |  |  | 0
2.4 | - Louças e Metais - Banheiros Visitação - Camarim - Piso Vermelho
2.4.1 | 18 unid | Fornecimento e Instalação de Kit bacia sanitária + caixa acoplada + assento - Branco | Alta qualidade e durabilidadecompatível com hidráulica existente
obs.: 09 válvulas serão inutilizadas devido a troca para caixa acoplada
2.4.2 | 13 unid | Fornecimento e instalação de lavatório com coluna branco
2.4.3 | 19 unid | Fornecimento e instalação de Torneiras cromada para lavatório com fechamento automático
2.4.4 | 19 unid | Fornecimento e instalação de Válvula de escoamento para lavatório unificada cromada
2.4.5 | 19 unid | Fornecimento e instalação de sifão regulável em metal cromado para lavatório
2.4.6 | 4 unid | Fornecimento e instalação de mictório - Branco
mictório de louça com sifão integrado
válvula para descarga de mictório em cromado com fechamento automático
2.4.7 | 2 unid | Portas de entrada e saída - folhas 2,10 X 0,80 m + fechaduras - camarim - parte superior arredondado | -
2.4.8 | 4 unid | Fornecimento e instalação de chuveiros | -
2.4.9 | 2 unid | Portas de entrada e saída - folhas 2,10 X 0,80 m + fechaduras - visitação | -
2.4.10 | 6 unid | Fornecimento e instalação de torneiras para jardim metal cromada | -
2.4.11 | 8 unid | Armários roupeiro (2 X 3 = 06 portas) | -
2.4.12 | 22 unid | Armários roupeiro (2 X4 = 08 portas) | -
Sub total |  |  |  | 0
3 | - Troca de Revestimentos das Escadas - acesso Jardim Borboletário
3.1 | 32,54m² | Demolição de revestimento cerâmico existente nas escadas | -
3.2 | 35,54m² | Fornecimento Instalação de piso - Porcelanato esmaltado, tamanho 600X1200MM, cor cinza, superfície resistente a escorregamento, alto tráfico (PEI 5) - acabamento externo, borda retificada, junta de assentamento máximo 1,5MM - corte 45º nos cantos do piso | -
3.3 | 63,00m² | Fornecimento Instalação de rodapé - Porcelanato esmaltado, tamanho 600X1200MM, cor cinza, superfície resistente a escorregamento, alto tráfico (PEI 5) - acabamento externo, borda retificada, junta de assentamento máximo 1,5MM - corte 45º nos cantos do piso | -
3.4 | 43,20m² | Pintura das paredes nas escadas com tinta superlavável sherwin Willians para área externas como impermeabilização | -
Sub total |  |  |  | 0
4 | - Jardim Borboletário - Paralelepípedos
4.1 | 120,75m² | Fornecimento de material e instalação de paralelepípedo com blocos de granito sobre base de areia grossa rejuntados com areia fina | -
Sub total |  |  |  | 0
5 | - Limpeza Final
5.1 | 1vb | Limpeza permanente e final da obra | -
|  | Valor total R$ |  | 0
Valor toral de frete R$
Valor toral do desconto R$
|  | Valor total ofertado R$ |  | 0
Prazo de garantia para os serviços executados neste Edital: ______________________________________.
Assinatura do responsável legal da empresa: ______________________________________.